新竹縣立竹東國民中學教室冷氣使用管理辦法

108.08.29校務會議審議後實施

111.08.30校務會議修訂後實施

一、依據

(一) 新竹縣政府教育局111年3月26日府教國字第1110335244號函辦理。

二、目的

(一)為淨化教室空氣，降低PM2.5對師生健康之危害，提供優質的學習環境。

(二)培養學生節約能源與愛惜公物之良好習慣，並維護教室冷氣設備之正常運作。

三、使用管理:

(一)實施原則：

各班以儲值點數卡方式刷卡計點使用,請各班節約使用,當月份如過度使用時,當月將不

得儲值使用,待次月儲值後方可使用。

(二)儲值使用：

1.教室每月(5、6、9、10月)冷氣使用儲值2000點。(每月第一週第1日回總務處儲值)

2.學校每學期辦理期末冷氣節電獎勵：獎勵每個年段節電班級前三名(辦法另訂通知)

(1)學期結束後公布名次於下學期開學進行頒獎。

(2)節電未達標班級將列入輔導該班進行節電改善措施。

(三)儲值管理：

1.採冷氣專用之IC卡儲值點數方式來進行節電管理，由總務處儲值給各班使用的卡片

點數,如當月份點數用完代表該班用電須進行節電輔導。

2.以IC儲值卡啟動各教室冷氣，如班級當月所餘點數不足，則需列入該班為節電使用

優先輔導班級,當月如有餘額總務處會統一製表登記餘額數,次月每班回存2000點使

用點數。

3.本校課後社團、社區大學、課後輔導、學習扶助…等，若需使用教室之冷氣，需配合

本要點另行申請補助支付臨時儲值卡使用，計費標準相同。

四、教室冷氣使用規範:

(一)使用時機：

1.以交通部中央氣象局所測(新竹竹東區)體感溫度達28度C以上時，方可啟動冷氣

機，冷氣溫度設定於26度C，並搭配電扇循環，以達舒適之效果，並可節約能源。

2.經行政院環保署空氣品質監測達空氣品質指標(AQI)達橘色等級(即AQI>100)以上者，

可開啟冷氣以保持室內空氣健康品質。

3.冷氣關閉與啟動時間間隔，不宜過短 (例如：連續使用該教室上課之下課時間，不宜

關機)，以免增加冷氣耗電及故障機率。

4.專科教室:電腦教室/資訊教室/生科教室/實驗室/音樂教室等各班須帶班級冷氣儲值

卡至專科教室插卡使用。

5. 冷氣啟動時，請依以下規定分樓層啟動以確保用電安全:

(1)	行政單位及教師辦公室等：09:30~09:40開啟。

(2)	3F教室：09:40~09:50開啟。

(3)	2F、1F 教室：09:50~10:00開啟。

(二)冷氣開關機步驟：

1.開機：(1)插入冷氣儲值卡。(2)以遙控器開啟冷氣。(3)設定溫度及風力。(如有限電

需要時EMS電力監控管理系統會統一監控管理使用)

2.關機：(1)以遙控器關閉冷氣。(2)取出冷氣儲值卡。

(三)放學離開教室前，應檢視冷氣電源是否關閉，並取出冷氣儲值卡，妥善保存。經查下課

未拔卡情況經輔導後為改善該班取消使用冷氣一週之使用權利。

五、管理與維護

(一)如發現冷氣機或其他設備(含刷卡機、數位電錶等)運轉有異常情形，應立即關機並通知總務處派人檢修或聯絡廠商到校維修，切勿任意自行拆卸，避免發生危險。

(二)教室冷氣機之清潔由學校勞務委外人員於每年2月及8月前進行清潔工作；設備機組之保養及檢測，由總務處負責聯繫廠商於暑假期間(7-8月)進行保養與維護工作。

(三)設備之遙控器及儲值卡統一於學期初（9月/4月）取用與學期末（11月/6月）繳回，導師與總務處人員均應於紀錄簿簽收確認。若不慎損壞或遺失，則應照價賠償。

六、本冷氣使用辦法經校長同意後實施,修正時亦同。